## Sheet1
Fecha | Sumario | Resolución | Proyecto | Tecnología | Hibridación | Tamaño (MW) | Capacidad (MW) | SET | Tensión (kV) | SET + tensión | Distribuidora | SPV | Sociedad | Municipio | Poligono y parcela | Coordenadas | Referencia catastral | Comunidad Autónoma | Provincia | Resultado | Motivacion | Ruta
09/09/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Aliaga Solar e infraestructuras de evacuación de 49,88 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-19-1330, cuya promotora es la mercantil Aliaga Solar SL. | CORR | Planta solar fotovoltaica Aliaga Solar e infraestructuras de evacuación | FV | NO | 49.88 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Aliaga Solar SL | N/A | brazatortas | [(4, 7), (4, 13), (4, 14), (4, 15), (4, 16), (4, 17), (4, 21), (4, 22), (4, 23), (4, 24), (4, 25), (4, 27), (4, 28), (4, 32), (4, 33), (4, 34), (4, 35), (4, 36), (4, 37), (4, 38), (4, 39), (4, 40), (4, 41), (4, 42), (4, 43), (4, 44), (4, 45), (4, 46), (4, 47), (4, 48), (4, 70), (4, 71), (4, 72), (4, 73), (4, 74), (4, 123), (4, 124), (4, 125), (4, 126), (4, 175), (4, 177), (4, 230), (4, 241), (4, 264), (4, 330), (4, 369), (4, 370), (4, 447), (4, 468), (4, 485), (4, 9010), (4, 9013), (4, 9014), (4, 9024), (4, 9026), (5, 481), (5, 500), (5, 551), (5, 552), (5, 553), (5, 554), (5, 571), (5, 572), (5, 582), (5, 583), (5, 585), (5, 590), (5, 681), (5, 682), (5, 726), (5, 730), (5, 732), (5, 734), (5, 745), (5, 746), (5, 747), (5, 748), (5, 766), (5, 767), (5, 768), (5, 775), (5, 776), (5, 777), (5, 778), (5, 779), (5, 780), (5, 781), (5, 782), (5, 783), (5, 810), (5, 811), (5, 812), (5, 813), (5, 814), (5, 9002), (5, 9003), (5, 9016), (5, 9021), (6, 288), (6, 292), (6, 293), (6, 294), (6, 295), (6, 296), (6, 305), (6, 306), (6, 307), (6, 308), (6, 309), (6, 310), (6, 311), (6, 312), (6, 313), (6, 314), (6, 315), (6, 316), (6, 317), (6, 318), (6, 319), (6, 321), (6, 322), (6, 323), (6, 324), (6, 325), (6, 326), (6, 327), (6, 328), (6, 329), (6, 330), (6, 331), (6, 332), (6, 334), (6, 335), (6, 336), (6, 337), (6, 340), (6, 341), (6, 342), (6, 343), (6, 352), (6, 353), (6, 371), (6, 373), (6, 376), (6, 9007)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/09/09/pdf/2024_6941.pdf&tipo=rutaDocm
13/08/2024 | Anuncio de 31/07/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del estudio de impacto ambiental y del proyecto de instalaciones de energía eléctrica: Repotenciación del parque eólico prototipo de aerogenerador de 3,6 MW, emplazadas en el término municipal de Barrax, provincia de Albacete, a efectos de su declaración de impacto ambiental, de su autorización administrativa previa y de su autorización administrativa de construcción. Referencias: 02271000480_3R. | AAP/AAC/DIA | Repotenciación del Parque Eólico “Prototipo de Aerogenerador de 3,6 MW” | EO | SI | 3.6 | 0 | Barrax | 20 | Barrax20 | N/A | Planta Enersos III, S.L.U. | N/A | barrax | [(2, 55)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/08/13/pdf/2024_6450.pdf&tipo=rutaDocm
26/07/2024 | Resolución de 19/07/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica La Solana 3 de 9 MWp (término municipal de Puertollano, Ciudad Real), cuya promotora es la mercantil Onofre Solar, SL, expediente PRO-CR-24-1694. | DIA | Planta solar fotovoltaica La Solana 3 | FV | NO | 9 | 7 | La Solana | 220 | La Solana220 | REE | Onofre Solar, SL | N/A | puertollano | [(6, 663), (1, 593)] | [(398.633, 4.281.811), (398.784, 4.281.767), (398.853, 4.281.847), (399.301, 4.282.062), (398.614, 4.281.947)] | ['0021708VH0802S0001GU', '9619804UH9891N0001AZ', '9619806-UH9891N0001YZ'] | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/07/26/pdf/2024_6030.pdf&tipo=rutaDocm
22/08/2024 | Resolución de 08/08/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de aguas subterráneas mediante concesión de riego de 17,01 ha (expediente PRO-TO-21-2963), situado en el término municipal de Villamiel de Toledo (Toledo), cuya promotora es ELPE 94, SL. | DIA | Aprovechamiento de aguas subterráneas mediante concesión de riego de 17,01 ha | FV | NO | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | ELPE 94, SL | N/A | villamiel de toledo | [(8, 5), (8, 32)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | toledo | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/08/22/pdf/2024_6649.pdf&tipo=rutaDocm
06/08/2024 | Anuncio de 17/07/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del estudio de impacto ambiental y del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Planta solar fotovoltaica de hibridación Mingorrubio, emplazada en el término municipal de Lezuza (Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental, de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción. Referencia: 02250402028. | DIA/AAP/AAC | Planta solar fotovoltaica de hibridación Mingorrubio | FV | SI | 23.99 | 22.05 | Mingorrubio | 132 | Mingorrubio132 | REE | Green Power Wind Spain I, S.L.U. | N/A | lezuza | [(28, 'N/A'), (29, 'N/A'), (86, 'N/A'), (88, 'N/A')] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/08/06/pdf/2024_6050.pdf&tipo=rutaDocm
15/07/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 18/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Braza Corona de 49,99 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), cuya promotora es la mercantil Energía Bornas, SLU, expediente PRO-CR-19-1326. Su infraestructura de evacuación es compartida con otra planta Braza Cordel, cuya promotora es la mercantil Energía Estrella Solar, SLU y ha sido evaluada en el expediente PRO-CR-19-1325. | CORR | Planta solar fotovoltaica Braza Corona | FV | NO | 49.99 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Energía Bornas, SLU | N/A | brazatortas | [(8, 9004), (20, 8), (20, 9), (20, 10), (20, 16), (20, 17), (20, 20), (20, 21), (20, 22), (20, 23), (20, 24), (20, 30), (20, 31), (20, 38), (20, 39), (20, 40), (20, 41), (20, 42), (20, 43), (20, 44), (20, 45), (20, 46), (20, 47), (20, 48), (20, 49), (20, 50), (20, 51), (20, 52), (20, 53), (20, 54), (20, 55), (20, 56), (20, 57), (20, 58), (20, 59), (20, 60), (20, 61), (20, 62), (20, 63), (20, 64), (20, 65), (20, 66), (20, 67), (20, 68), (20, 69), (20, 70), (20, 73), (20, 79), (20, 80), (20, 81), (20, 82), (20, 83), (20, 84), (20, 86), (20, 88), (20, 93), (20, 94), (20, 95), (20, 97), (20, 98), (20, 99), (20, 100), (20, 101), (20, 102), (20, 103), (20, 104), (20, 105), (20, 106), (20, 107), (20, 108), (20, 109), (20, 110), (20, 112), (20, 113), (20, 114), (20, 115), (20, 116), (20, 117), (20, 118), (20, 119), (20, 120), (20, 121), (20, 122), (20, 124), (20, 125), (20, 126), (20, 127), (20, 128), (20, 129), (20, 130), (20, 131), (20, 132), (20, 133), (20, 134), (20, 135), (20, 136), (20, 137), (20, 138), (20, 139), (20, 140), (20, 141), (20, 143), (20, 144), (20, 145), (20, 146), (20, 147), (20, 148), (20, 149), (20, 150), (20, 151), (20, 152), (20, 153), (20, 154), (20, 155), (20, 156), (20, 157), (20, 158), (20, 159), (20, 160), (20, 161), (20, 162), (20, 163), (20, 164), (20, 165), (20, 166), (20, 167), (20, 168), (20, 169), (20, 170), (20, 171), (20, 172), (20, 173), (20, 174), (20, 175), (20, 176), (20, 177), (20, 178), (20, 179), (20, 180), (20, 181), (20, 182), (20, 183), (20, 184), (20, 185), (20, 186), (20, 187), (20, 188), (20, 190), (20, 191), (20, 192), (20, 193), (20, 194), (20, 195), (20, 196), (20, 197), (20, 198), (20, 199), (20, 200), (20, 201), (20, 202), (20, 203), (20, 204), (20, 205), (20, 206), (20, 207), (20, 208), (20, 209), (20, 210), (20, 211), (20, 212), (20, 213), (20, 214), (20, 215), (20, 216), (20, 217), (20, 218), (20, 219), (20, 220), (20, 221), (20, 222), (20, 223), (20, 224), (20, 225), (20, 226), (20, 227), (20, 228), (20, 229), (20, 230), (20, 231), (20, 232), (20, 233), (20, 234), (20, 235), (20, 236), (20, 237), (20, 238), (20, 241), (20, 242), (20, 243), (20, 244), (20, 245), (20, 246), (20, 247), (20, 248), (20, 249), (20, 250), (20, 251), (20, 252), (20, 253), (20, 254), (20, 255), (20, 256), (20, 258), (20, 259), (20, 260), (20, 261), (20, 262), (20, 263), (20, 266), (20, 267), (20, 268), (20, 269), (20, 270), (20, 271), (20, 272), (20, 273), (20, 274), (20, 275), (20, 276), (20, 277), (20, 278), (20, 279), (20, 280), (20, 281), (20, 282), (20, 283), (20, 284), (20, 285), (20, 286), (20, 287), (20, 288), (20, 289), (20, 290), (20, 291), (20, 292), (20, 293), (20, 294), (20, 295), (20, 296), (20, 297), (20, 298), (20, 299), (20, 330), (20, 407), (20, 411), (20, 465), (20, 466), (20, 467), (20, 468), (20, 469), (20, 470), (20, 471), (20, 472), (20, 473), (20, 474), (20, 475), (20, 476), (20, 535), (20, 539), (20, 540), (20, 545), (20, 546), (20, 548), (20, 552), (20, 559), (20, 560), (20, 561), (20, 562), (20, 9001), (20, 9002), (20, 9003), (20, 9005), (20, 9006), (20, 9007), (20, 9008), (20, 9011), (20, 9016), (20, 9018), (20, 9019), (22, 23), (22, 34), (22, 36), (22, 37), (22, 38), (22, 39), (22, 164), (22, 168), (22, 169), (22, 170), (22, 171), (22, 172), (22, 173), (22, 174), (22, 175), (22, 176), (22, 275), (22, 276), (22, 279), (22, 280), (22, 281), (22, 282), (22, 283), (22, 284), (22, 285), (22, 288), (22, 409), (22, 410), (22, 411), (22, 412), (22, 413), (22, 414), (22, 415), (22, 416), (22, 417), (22, 418), (22, 9000), (22, 9012)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/07/15/pdf/2024_5620.pdf&tipo=rutaDocm
02/07/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 03/04/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Mondéjar I (2,42 MWp) e infraestructura de evacuación (expediente PRO-GU-24-0721), situado en el término municipal de Mondéjar (Guadalajara), cuya promotora es La Eléctrica de Ripoll, SA. | CORR | Planta solar fotovoltaica Mondéjar I | FV | NO | 2.42 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | La Eléctrica de Ripoll, SA | N/A | mondéjar | N/A | N/A | N/A | castilla-la mancha | guadalajara | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/07/02/pdf/2024_5205.pdf&tipo=rutaDocm
21/06/2024 | Anuncio de 03/06/2024, de la Subdelegación del Gobierno de Albacete, de la Dependencia de Industria y Energía, por el que se somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de autorización administrativa de construcción y la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto de ejecución de la instalación híbrida fotovoltaica: Hibridación PE Torviscal, con una potencia instalada de 26,389 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, hasta la ampliación subestación Torviscal 132/30-12 kV, ubicada en el término municipal de Masegoso (Albacete). | AAP/AAC/DIA | Hibridación PE Torviscal | FV | SI | 26.389 | 24 | Torviscal | 132 | Torviscal132 | REE | Acciona Eólica de Castilla La Mancha, S.L.U. | N/A | masegoso | [(9, 7), (9, 17), (9, 18), (9, 20), (9, 22), (9, 23), (9, 24), (9, 47), (9, 48), (9, 50), (9, 52), (9, 54), (9, 55), (9, 56), (9, 57), (9, 58), (9, 59), (9, 187), (9, 3008), (9, 9001), (9, 9002), (9, 9004), (9, 9005), (9, 9006), (9, 10017), (9, 10051), (9, 20051), (11, 8), (11, 9), (11, 10), (11, 14), (11, 9002), (11, 11001), (12, 18), (12, 35), (12, 36), (12, 9010), (12, 9011), (12, 9012), (12, 10033), (12, 20033), (12, 30037), (12, 30038)] | N/A | ['02047A00900007', '02047A00900017', '02047A00900018', '02047A00900020', '02047A00900022', '02047A00900023', '02047A00900024', '02047A00900047', '02047A00900048', '02047A00900050', '02047A00900052', '02047A00900054', '02047A00900055', '02047A00900056', '02047A00900057', '02047A00900058', '02047A00900059', '02047A00900187', '02047A00903008', '02047A00909001', '02047A00909002', '02047A00909004', '02047A00909005', '02047A00909006', '02047A00910017', '02047A00910051', '02047A00920051', '02047A01100008', '02047A01100009', '02047A01100010', '02047A01100014', '02047A01109002', '02047A01111001', '02047A01200018', '02047A01200035', '02047A01200036', '02047A01209010', '02047A01209011', '02047A01209012', '02047A01210033', '02047A01220033', '02047A01230037', '02047A01230038'] | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/06/21/pdf/2024_4781.pdf&tipo=rutaDocm
10/06/2024 | Anuncio de 22/05/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del estudio de impacto ambiental y de los proyectos de instalaciones de energía eléctrica: Repotenciación parque eólico Isabela 48 MW y su infraestructura de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Casas de Lázaro y Peñascosa, provincia de Albacete, a efectos de su declaración de impacto ambiental, de su autorización administrativa previa y de su autorización administrativa de construcción. Referencias: 02271000114_2R y 02240104162. | DIA/AAP/AAC | Repotenciación parque eólico Isabela 48 MW e Infraestructuras de Evacuación | EO | NO | 48 | 0 | Pinilla | 400 | Pinilla400 | REE | Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, S.A. | N/A | casas de lázaro, peñascosa | [(12, 'N/A'), (16, 'N/A'), (17, 'N/A'), (18, 'N/A'), (19, 'N/A'), (20, 'N/A'), (22, 'N/A'), (23, 'N/A'), (24, 'N/A'), (25, 'N/A'), (26, 'N/A'), (1, 'N/A'), (26, 'N/A'), (33, 'N/A')] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/06/10/pdf/2024_4314.pdf&tipo=rutaDocm
18/10/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Acebuche Solar e infraestructuras de evacuación de 49,88 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-19-1329, cuya promotora es la mercantil Acebuche Solar SL. | CORR | Planta solar fotovoltaica Acebuche Solar e infraestructuras de evacuación | FV | NO | 49.88 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Acebuche Solar SL | N/A | brazatortas | [(1, 284), (1, 286), (1, 287), (1, 288), (1, 289), (1, 290), (1, 291), (1, 292), (1, 293), (1, 294), (1, 295), (1, 298), (1, 299), (1, 300), (1, 312), (1, 313), (1, 318), (1, 319), (1, 482), (1, 9005), (3, 145), (3, 208), (3, 209), (3, 210), (3, 214), (3, 215), (3, 217), (3, 218), (3, 219), (3, 220), (3, 221), (3, 222), (3, 223), (3, 225), (3, 254), (3, 255), (3, 256), (3, 258), (3, 259), (3, 260), (3, 261), (3, 266), (3, 319), (3, 320), (3, 322), (24, 1), (24, 2), (24, 3), (24, 4), (24, 5), (24, 6), (24, 7), (24, 8), (24, 9), (24, 10), (24, 11), (24, 12), (24, 16), (24, 17), (24, 18), (24, 19), (24, 21), (24, 22), (24, 23), (24, 24), (24, 25), (24, 26), (24, 73), (24, 74), (24, 145), (24, 146), (24, 147), (24, 149), (24, 150), (24, 151), (24, 152), (24, 153), (24, 154), (24, 156), (24, 157), (24, 160), (24, 161), (24, 162), (24, 163), (24, 164), (24, 165), (24, 166), (24, 167), (24, 168), (24, 169), (24, 170), (24, 442)] | [(388.736, 4281.289), (390.487, 4279.046)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/10/18/pdf/2024_8169.pdf&tipo=rutaDocm
18/10/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 24/05/2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: PSF Alsemur 4 y su línea de evacuación de 12,6 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-23-1619, cuya promotora es la mercantil Alsemur Renovables SL. | CORR | PSF Alsemur 4 y su línea de evacuación | FV | NO | 14.9665 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Alsemur Renovables SL | N/A | brazatortas | N/A | N/A | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/10/18/pdf/2024_8165.pdf&tipo=rutaDocm
02/10/2024 | Resolución de 18/09/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Torteño I de 36,01 MWp e infraestructuras auxiliares (término municipal de Almodóvar del Campo, Ciudad Real), cuya promotora es la mercantil Energías Renovables de Hipnos, SL, expediente PRO-CR-24-1728. | DIA | Planta solar fotovoltaica Torteño I | FV | NO | 36.01 | 27.43 | Brazatortas | 400 | Brazatortas400 | REE | Energias Renovables de Hipnos, SL | N/A | almodóvar del campo | [(44, 132), (44, 150), (44, 152), (45, 332), (45, 333), (143, 92), (143, 94), (143, 96), (143, 97), (143, 98), (143, 99), (143, 100), (143, 101), (143, 102), (143, 117), (143, 118), (143, 119), (143, 120), (143, 121), (143, 122), (143, 123), (143, 124), (143, 125), (143, 126), (143, 128), (143, 129), (143, 172), (143, 175), (43, 43), (43, 92), (43, 93), (43, 94), (43, 95), (43, 96), (43, 98), (43, 99), (43, 100), (43, 101), (43, 102), (43, 103), (43, 104), (43, 105), (43, 106), (43, 107), (43, 108), (43, 109), (43, 110), (43, 112), (43, 113), (43, 115), (43, 133), (43, 134), (43, 186), (43, 201), (43, 9004), (43, 9007), (43, 9008), (44, 69), (44, 70), (44, 71), (44, 74), (44, 75), (44, 76), (44, 79), (44, 80), (44, 81), (44, 82), (44, 83), (44, 84), (44, 86), (44, 131), (44, 9002), (44, 9006), (45, 9001), (141, 244), (141, 245), (141, 246), (141, 248), (141, 294), (141, 299), (141, 300), (141, 301), (141, 302), (141, 303), (141, 661), (141, 662), (141, 663), (141, 664), (141, 665), (141, 666), (141, 667), (141, 668), (141, 669), (141, 670), (141, 671), (141, 674), (141, 675), (141, 676), (141, 679), (141, 681), (141, 683), (141, 685), (141, 687), (141, 689), (141, 691), (141, 694), (141, 695), (141, 704), (141, 740), (141, 806), (141, 807), (141, 9004), (141, 9007), (143, 133), (143, 135), (143, 136), (143, 137), (143, 138), (143, 139), (143, 140), (143, 141), (143, 155), (143, 156), (143, 9006), (144, 9007)] | [(393027, 4286147), (392943, 4286147), (394756, 4289275), (394766, 4289304)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/10/02/pdf/2024_7642.pdf&tipo=rutaDocm
16/05/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Terrapower Global e infraestructuras de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-19-1323, cuya promotora es la mercantil Terrapower Global Energy SL. | CORR | Planta solar fotovoltaica Terrapower Global e infraestructuras de evacuación de 49,96 MWp | FV | NO | 49.96 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Terrapower Global Energy SL | N/A | brazatortas | [('8', '120'), ('25', '220'), ('25', '221'), ('25', '222'), ('25', '236'), ('25', '238'), ('25', '239'), ('25', '240'), ('25', '242'), ('25', '243'), ('25', '244'), ('25', '245'), ('25', '246'), ('25', '259'), ('25', '260'), ('25', '261'), ('25', '264'), ('25', '265'), ('25', '303'), ('25', '304'), ('25', '306'), ('25', '308'), ('25', '328'), ('25', '9007'), ('25', '9014')] | [(387.406, 4278.682), (390.494, 4279.059)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/05/16/pdf/2024_3712.pdf&tipo=rutaDocm
28/05/2024 | Resolución de 17/05/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del: Proyecto de interés general para la mejora de la infraestructura hídrica y energética de la SAT Aguas Residuales de Fuente-Álamo (expediente PRO-AB-23-1586), situado en el término municipal de Fuente-Álamo (Albacete), cuya promotora es SAT Aguas Residuales de Fuente-Álamo. | DIA | Proyecto de interés general para la mejora de la infraestructura hídrica y energética de la SAT Aguas Residuales de Fuente-Álamo | FV | NO | 0.104 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | SAT Aguas Residuales de Fuente-Álamo | N/A | fuente-álamo | [(10, 1753), (10, 939)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/05/28/pdf/2024_4143.pdf&tipo=rutaDocm
16/05/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Sisoneras 2 y su línea de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-22-1572, cuya promotora es la mercantil Casoldep SLU. | CORR | Planta solar fotovoltaica Sisoneras 2 y su línea de evacuación | FV | NO | 49.96 | 0 | Ojailén | 400 | Ojailén400 | REE | Casoldep SLU | N/A | brazatortas | [(6, 181), (6, 183), (6, 184), (6, 185), (6, 186), (6, 188), (6, 204), (6, 205), (6, 206), (6, 207), (6, 209), (6, 210), (6, 211), (6, 212), (6, 213), (6, 214), (6, 224), (6, 225), (6, 226), (6, 228), (6, 230), (6, 231), (6, 232), (6, 233), (6, 234), (6, 235), (6, 236), (6, 238), (6, 239), (6, 240), (6, 241), (6, 242), (6, 243), (6, 244), (6, 245), (6, 247), (6, 248), (6, 249), (6, 250), (6, 251), (6, 252), (6, 253), (6, 254), (6, 255), (6, 261), (6, 262), (6, 263), (6, 264), (6, 265), (6, 266), (6, 280), (7, 46), (7, 47), (7, 48), (7, 49), (7, 51), (7, 59), (7, 60), (7, 61), (7, 64), (7, 65), (7, 66), (7, 67), (7, 290), (7, 291), (7, 301), (7, 354), (7, 357), (7, 358), (7, 361), (7, 362), (7, 364), (7, 365), (7, 366), (7, 367), (7, 368), (7, 372), (7, 373), (7, 374), (7, 375), (7, 376), (7, 377), (7, 378), (7, 379), (7, 380), (7, 381), (7, 382), (7, 436), (8, 361), (8, 362), (8, 363), (8, 365), (8, 373)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/05/16/pdf/2024_3741.pdf&tipo=rutaDocm
16/05/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Sisoneras 1 y su línea de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-22-1571, cuya promotora es la mercantil Casoldep SLU. | CORR | Planta solar fotovoltaica Sisoneras 1 y su línea de evacuación | FV | NO | 49.96 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Casoldep SLU | N/A | brazatortas | [(5, 276), (5, 277), (5, 278), (5, 280), (5, 281), (5, 283), (5, 284), (5, 285), (5, 286), (5, 287), (5, 288), (5, 289), (5, 291), (5, 292), (5, 293), (5, 295), (5, 296), (5, 298), (5, 303), (5, 304), (5, 305), (5, 306), (5, 307), (5, 308), (5, 309), (5, 310), (5, 311), (5, 313), (5, 314), (5, 315), (5, 316), (5, 317), (5, 320), (5, 322), (5, 327), (5, 334), (5, 335), (5, 336), (5, 337), (5, 338), (5, 339), (5, 340), (5, 341), (5, 342), (5, 343), (5, 345), (5, 346), (5, 347), (5, 348), (5, 349), (5, 350), (5, 351), (5, 352), (5, 353), (5, 354), (5, 355), (5, 356), (5, 357), (5, 358), (5, 363), (5, 364), (5, 367), (5, 368), (5, 371), (5, 372), (5, 373), (5, 374), (5, 375), (5, 376), (5, 377), (5, 378), (5, 379), (5, 381), (5, 382), (5, 383), (5, 388), (5, 389), (5, 390), (5, 391), (5, 392), (5, 393), (5, 394), (5, 397), (5, 398), (5, 400), (5, 402), (5, 403), (5, 404), (5, 405), (5, 406), (5, 407), (5, 409), (5, 410), (5, 411), (5, 412), (5, 414), (5, 415), (5, 417), (5, 418), (5, 426), (5, 427), (5, 432), (5, 433), (5, 434), (5, 818), (6, 127), (6, 131), (6, 132), (6, 134), (6, 135), (6, 136), (6, 137), (6, 138), (6, 139), (6, 140), (6, 141), (6, 147), (6, 148), (6, 149), (6, 150), (6, 151), (6, 152), (6, 154), (6, 155), (6, 156), (6, 157), (6, 158), (6, 159), (6, 160), (6, 161), (6, 162), (6, 163), (6, 164), (6, 165), (6, 166), (6, 167), (6, 169), (6, 170), (6, 171), (6, 179), (6, 246), (6, 9004), (6, 9007)] | [(388.924, 4278.99), (390.462, 4278.988)] | ['N/A'] | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/05/16/pdf/2024_3743.pdf&tipo=rutaDocm
08/05/2024 | Anuncio de 16/04/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del estudio de impacto ambiental, y del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Repotenciación parque eólico Molar del Molinar 49,5 MW, y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en los términos municipales de Alcadozo y Peñas de San Pedro (Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental, su autorización administrativa previa, y su autorización administrativa de construcción. Referencia: 02271000135_3R. | DIA/AAP/AAC | Repotenciación parque eólico Molar del Molinar 49,5 MW, y sus infraestructuras de evacuación | EO | NO | 49.5 | 0 | Pinilla | 400 | Pinilla400 | REE | Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha S.A | N/A | alcadozo, peñas de san pedro | [(4, 'N/A'), (5, 'N/A'), (6, 'N/A'), (7, 'N/A'), (8, 'N/A'), (9, 'N/A'), (25, 'N/A'), (26, 'N/A'), (27, 'N/A'), (28, 'N/A'), (14, 'N/A'), (14, 5213)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/05/08/pdf/2024_3265.pdf&tipo=rutaDocm
12/04/2024 | Anuncio de 14/03/2024, de la Subdelegación del Gobierno de Albacete, de la Dependencia de Industria y Energía, por el que se somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de autorización administrativa de construcción y la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto de ejecución de la instalación híbrida fotovoltaica FV Hibridación PE Cabeza Morena-Dueñas, con una potencia instalada de 54,33 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Albacete. | AAP/AAC/DIA | FV Hibridación PE Cabeza Morena-Dueñas | FV | SI | 54.33 | 45.8 | Cabeza Morena-Dueñas | 132 | Cabeza Morena-Dueñas132 | REE | Corporación Acciona Eólica, S.L.U. | N/A | el bonillo | [(166, 15), (166, 16), (167, 13), (167, 15), (167, 16), (167, 21), (167, 23), (167, 26), (167, 46), (167, 9011), (172, 2), (172, 16), (172, 21), (172, 23), (172, 24), (172, 27)] | N/A | ['02019A16600015', '02019A16600016', '02019A16700013', '02019A16700015', '02019A16700016', '02019A16700021', '02019A16700023', '02019A16700026', '02019A16700046', '02019A16709011', '02019A17200002', '02019A17200016', '02019A17200021', '02019A17200023', '02019A17200024', '02019A17200027'] | castilla la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/04/12/pdf/2024_2540.pdf&tipo=rutaDocm
21/03/2024 | Resolución de 04/03/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalación híbrida renovable Moralejo I de 6 MWn y Moralejo II de 12 MWn y su infraestructura de evacuación. Expedientes de industria 02250402010 y 02250402011 (expediente PRO-AB-22-1425), situado en el término municipal de Alpera (Albacete), cuya promotora es Iniciativas Eólicas de Alpera, SL. | DIA | Instalación Híbrida Renovable Moralejo I de 6 MWn y Moralejo II de 12 MWn y su infraestructura de evacuación | FV | SI | 19.8 | 0 | Bonete/Malefatón | 132 | Bonete/Malefatón132 | i-DE/REE | Iniciativas Eólicas de Alpera, SL | N/A | alpera | [(1, 23), (1, 6)] | N/A | ['02010A00100023', '02010A00100006'] | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/03/21/pdf/2024_2095.pdf&tipo=rutaDocm
11/04/2024 | Resolución de 03/04/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Mondéjar I (2,42 MWp) e infraestructura de evacuación (expediente PRO-GU-24-0721), situado en el término municipal de Mondéjar (Guadalajara), cuya promotora es La Eléctrica de Ripoll, SA. | DIA | Planta solar fotovoltaica Mondéjar I | FV | NO | 2.42 | 2 | Las Mercedes | 15 | Las Mercedes15 | N/A | La Eléctrica de Ripoll, SA | N/A | mondéjar | [(17, 169)] | [(489231, 4463988)] | 19223A017001690000RY | castilla-la mancha | guadalajara | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/04/11/pdf/2024_2689.pdf&tipo=rutaDocm
22/03/2024 | Resolución de 20/03/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de singular interés Meta Data Center Campus (expediente PRO-SC-22-1030), situado en los términos municipales de Talavera de la Reina y Calera y Chozas (Toledo), cuya promotora es Zarza Networks, SL. | DIA | Proyecto de singular interés Meta Data Center Campus | FV | NO | 24.3 | 0 | Calera y Chozas | 220 | Calera y Chozas220 | REE | Zarza Networks, SL | N/A | talavera de la reina/calera y chozas | [(506, 35), (N/A, N/A)] | [(4423200, 333000), (4423200, 334800), (4426400, 333000), (4426400, 334800), (4422040, 331992)] | N/A | castilla-la mancha | toledo | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/03/22/pdf/2024_2337.pdf&tipo=rutaDocm
10/08/2021 | Resolución de 27/07/2021, de la Dirección General de Economía Circular (2019/2023), por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Nueva planta de Biomasa de 50 MWe en las actuales instalaciones de Ence (expediente PRO-SC-20-0860), situada en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), cuya promotora es Ence Energía Puertollano, SLU. | DIA | Nueva planta de Biomasa de 50 MWe en las actuales instalaciones de Ence | FV | NO | 50 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Ence Energía Puertollano, S.L.U | N/A | puertollano | [(9, 9000)] | [(414000, 4279000)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_8995.pdf&tipo=rutaDocm
10/08/2021 | Anuncio de 04/08/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del proyecto, estudio de impacto ambiental y adenda al estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Dione Solar de 49,97 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazadas en los términos municipales de Peralveche, Trillo, Pareja, Mantiel, Chillarón del Rey, Durón y Budia (Guadalajara), a efectos de su autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/01100. | AAP/DIA | Dione Solar | FV | NO | 49.97 | 0 | Peralveche | 220 | Peralveche220 | REE | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | N/A | peralveche | [(2, 20), (2, 21), (2, 11)] | [(515374.4979, 4497899.0510), (515389.4310, 4497867.1754), (515348.5308, 4497848.0145), (515333.5978, 4497879.8901)] | N/A | castilla-la mancha | guadalajara | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_9052.pdf&tipo=rutaDocm
10/08/2021 | Anuncio de 04/08/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del proyecto, estudio de impacto ambiental y adenda al estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Titán Solar de 49,97 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazadas en el término municipal de Peralveche (Guadalajara), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/01099. | AAP/AAC/DIA | Planta Fotovoltaica Titan Solar | FV | NO | 49.97 | 0 | Peralveche | 220 | Peralveche220 | REE | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | N/A | peralveche | [(2, 1), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (2, 27), (2, 10)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | guadalajara | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_9054.pdf&tipo=rutaDocm
27/07/2021 | Resolución de 16/07/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se acepta la modificación propuesta sobre la Resolución de 02/11/2020, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: CSF Campanario Rotonda 3 de 40 MW, expediente IND 02250401961 (expediente PRO-AB-19-1146), situado en el término municipal de Bonete (Albacete), cuya promotora es Renovables Rotonda, SL. | CORR | CSF Campanario Rotonda 3 | FV | NO | 40 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Renovables Rotonda, SL | N/A | bonete | [(11, 22)] | N/A | [02018A011000220000GA] | castilla-la mancha | albacete | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/27/pdf/2021_8563.pdf&tipo=rutaDocm
10/08/2021 | Anuncio de 04/08/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre información pública del proyecto, estudio de impacto ambiental y adenda al estudio de impacto ambiental, de la planta solar fotovoltaica denominada Mimas Solar de 49,97 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, emplazadas en el término municipal de Peralveche (Guadalajara), a efectos de su autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental. Referencia: 2703/01098. | AAP/AAC/DIA | Planta Fotovoltaica Mimas Solar de 49,97 MWp | FV | NO | 49.97 | 0 | Peralveche | 220 | Peralveche220 | REE | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | N/A | peralveche | [(2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 10), (2, 6), (2, 7), (2, 27)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | guadalajara | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/10/pdf/2021_9053.pdf&tipo=rutaDocm
14/07/2021 | Anuncio de 02/07/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica denominada Covatillas 5, de 49,99 MW instalados en módulos fotovoltaicos y su infraestructura de evacuación. Referencia: 162702-00815. | AAP/DIA | Covatillas 5 | FV | NO | 49.99 | 0 | Covatillas | 132 | Covatillas132 | REE | Ric Sun España SL | N/A | minglanilla, puebla del salvador | [(28, 'N/A'), (19, 'N/A'), (31, 'N/A'), (7, 'N/A'), (8, 'N/A')] | N/A | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/14/pdf/2021_7994.pdf&tipo=rutaDocm
22/06/2017 | Resolución de 12/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Legalización de instalación de sistema de riego por goteo (expediente PRO-TO-16-1846) situado en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuyo promotor es Altos de la Guardia SL. | DIA | Legalización de instalación de sistema de riego por goteo | FV | NO | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Altos de la Guardia SL | N/A | la guardia | [('7', '3'), ('57', '156'), ('57', '157'), ('57', '179'), ('58', '18'), ('58', '26'), ('58', '28'), ('58', '32'), ('58', '35'), ('58', '37'), ('58', '40'), ('58', '67'), ('58', '73'), ('58', '141'), ('58', '142'), ('58', '176'), ('58', '9000'), ('58', '9013')] | N/A | N/A | castilla-la mancha | toledo | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/22/pdf/2017_7263.pdf&tipo=rutaDocm
12/07/2017 | Resolución de 29/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica La Nava y línea de evacuación asociada (expediente PRO-CR-17-0851), situado en el término municipal de Almodóvar del Campo y Puertollano (Ciudad Real), cuyo promotor es Gas Natural Fenosa Renovables, SLU. | DIA | Planta solar fotovoltaica La Nava y línea de evacuación asociada | FV | NO | 49 | 0 | Costanilla | 45 | Costanilla45 | UFD | Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U. | N/A | almodóvar del campo / puertollano | [(64, 1), (64, 3), (64, 4), (64, 1000), (64, 1001), (64, 9027)] | [(397243, 4281948), (396921.13, 4281932.04), (396782.1, 4281987.34), (396750.04, 4282097.45), (395722.74, 4282097.45), (395582, 4281537), (395801.05, 4281365.64), (395746.73, 4281004.4), (396787.14, 4281004.4), (397238.11, 4281493.61)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/12/pdf/2017_8131.pdf&tipo=rutaDocm
23/07/2008 | Resolución de 20/06/2008, Dirección General de Evaluación Ambiental, SOBRE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN PARTE DEL MONUMENTO NATURAL MAAR HOYA DE CERVERA, CR-5641/08, ALMAGRO (CIUDAD REAL). PROMOTOR: ENCOMIENDA DE CERVERA, S.L | DIA | Planta de almacenamiento de energía por bombeo "El Chorrillo" | BESS | NO | 200 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Endesa | N/A | aldeanueva de san bartolomé | N/A | N/A | N/A | extremadura | cáceres | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarDisposicionAntigua.do?ruta=2008/07/23&idDisposicion=123062575196450636
23/07/2008 | Resolución de 25/06/2008, Dirección General de Evaluación Ambiental, SOBRE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 20 MW PENSOLAR ALBACETE I, II, III Y IV ( EXP. AB-5671/07 ), SITUADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE POZOHONDO (ALBACETE), CUYO PROMOTOR ES RODESOL, S.L | DIA | Planta solar fotovoltaica 20 MW Pensolar Albacete I, II, III y IV | FV | NO | 20 | 0 | N/A | 132 | N/A132 | N/A | Rodesol,S.L. | N/A | pozohondo | [(5, 92), (5, 104), (5, 105), (5, 106), (5, 151), (5, 152), (5, 153), (5, 156), (5, 160)] | [(593.977,91, 4.289.009,34), (595.027,13, 4.289.057,16), (594.997,13, 4.289.056,16), (594.822,28, 4.289.050,32), (594.556,45, 4.289.041,44), (594.290,62, 4.289.032,53), (594.024,34, 4.289.021,12), (594.515,35, 4.289.040,07)] | N/A | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarDisposicionAntigua.do?ruta=2008/07/23&idDisposicion=123062575208950637
22/12/2023 | Anuncio de 12/12/2023, de la Subdelegación del Gobierno de Albacete, de la Dependencia de Industria y Energía, por el que se somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa, la solicitud de autorización administrativa de construcción y la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica FV Hibridación PE Majales, de 54,755 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, para hibridar con el parque eólico Majales de 49,5 MW de potencia instalada, en la provincia de Albacete. | AAP/AAC/DIA | FV Hibridación PE Majales | FV | SI | 54.755 | 49.5 | Torviscal | 132 | Torviscal132 | REE | Acciona Eólica de Castilla-La Mancha, S.L.U. | N/A | alcaraz, casas de lázaro, masegoso | [(203, 18), (203, 19), (203, 21), (203, 22), (203, 1001), (203, 1003), (203, 1008), (203, 9006), (38, 102), (38, 105), (38, 1012), (38, 1013), (38, 5005), (38, 5007), (38, 9004), (38, 9005), (40, 18), (503, 72), (503, 74), (503, 75), (503, 76), (503, 78), (1, 21), (1, 22), (1, 23), (1, 24), (1, 28), (1, 84), (1, 3001), (1, 9002), (1, 9009), (1, 9012), (1, 10008), (1, 10025), (1, 20008), (1, 20026), (1, 20027), (2, 69), (2, 70), (2, 72), (2, 78), (2, 1018), (2, 2018), (2, 3018), (2, 3033), (2, 3034), (2, 3035), (2, 3036), (2, 9006), (2, 9009), (2, 9010), (2, 9013), (2, 10059), (2, 10079), (2, 10100), (2, 20031), (2, 20061), (2, 20079), (2, 20100), (2, 30079), (2, 30100), (2, 40079), (9, 7), (9, 17), (9, 46), (9, 47), (9, 48), (9, 50), (9, 52), (9, 54), (9, 55), (9, 56), (9, 57), (9, 187), (9, 3008), (9, 9001), (9, 9004), (9, 9006), (9, 10017), (9, 10051), (9, 20051), (12, 1), (12, 5), (12, 18), (12, 20), (12, 3001), (12, 3018), (12, 3019), (12, 3021), (12, 3022), (12, 9001), (12, 9009), (12, 9010), (12, 9011), (12, 10006), (12, 20006), (12, 20017), (12, 30017)] | N/A | ['02008A20300018', '02008A20300019', '02008A20300021', '02008A20300022', '02008A20301001', '02008A20301003', '02008A20301008', '02008A20309006', '02022A03800102', '02022A03800105', '02022A03801012', '02022A03801013', '02022A03805005', '02022A03805007', '02022A03809004', '02022A03809005', '02022A04000018', '02022B50300072', '02022B50300074', '02022B50300075', '02022B50300076', '02022B50300078', '02047A00100021', '02047A00100022', '02047A00100023', '02047A00100024', '02047A00100028', '02047A00100084', '02047A00103001', '02047A00109002', '02047A00109009', '02047A00109012', '02047A00110008', '02047A00110025', '02047A00120008', '02047A00120026', '02047A00120027', '02047A00200069', '02047A00200070', '02047A00200072', '02047A00200078', '02047A00201018', '02047A00202018', '02047A00203018', '02047A00203033', '02047A00203034', '02047A00203035', '02047A00203036', '02047A00209006', '02047A00209009', '02047A00209010', '02047A00209013', '02047A00210059', '02047A00210079', '02047A00210100', '02047A00220031', '02047A00220061', '02047A00220079', '02047A00220100', '02047A00230079', '02047A00230100', '02047A00240079', '02047A00900007', '02047A00900017', '02047A00900046', '02047A00900047', '02047A00900048', '02047A00900050', '02047A00900052', '02047A00900054', '02047A00900055', '02047A00900056', '02047A00900057', '02047A00900187', '02047A00903008', '02047A00909001', '02047A00909004', '02047A00909006', '02047A00910017', '02047A00910051', '02047A00920051', '02047A01200001', '02047A01200005', '02047A01200018', '02047A01200020', '02047A01203001', '02047A01203018', '02047A01203019', '02047A01203021', '02047A01203022', '02047A01209001', '02047A01209009', '02047A01209010', '02047A01209011', '02047A01210006', '02047A01220006', '02047A01220017', '02047A01230017'] | castilla-la mancha | albacete | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/12/22/pdf/2023_10173.pdf&tipo=rutaDocm
21/11/2023 | Anuncio de 06/11/2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de modificación de autorización administrativa previa, modificación de autorización administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental ordinaria de la instalación del parque eólico Villanueva de la Jara 4 de 4,63 MW y sus infraestructuras de evacuación. Referencia: 162701-00051. | CORR/AAC/APP/DIA | Villanueva de la Jara 4 | EO | NO | 4.63 | 0 | Villanueva de la Jara | 20 | Villanueva de la Jara20 | i-DE | Energía Eólica Faralló, S.L.U. | N/A | villanueva de la jara | [(17, 205), (17, 206), (17, 181)] | [(591.497, 4.362.154)] | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/11/21/pdf/2023_9257.pdf&tipo=rutaDocm
14/11/2023 | Corrección de errores de la Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Sisoneras 2 y su línea de evacuación de 49,96 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-22-1572, cuya promotora es la mercantil Casoldep SLU. | CORR | Planta solar fotovoltaica Sisoneras 2 y su línea de evacuación de 49,96 MWp | FV | NO | 49.96 | 0 | Ojailén | 400 | Ojailén400 | REE | Casoldep SLU | N/A | brazatortas | [(5, 500), (5, 501), (5, 551), (5, 552), (5, 553), (5, 552), (5, 553), (5, 554), (5, 555), (5, 556), (5, 500), (5, 501), (5, 502), (5, 548), (5, 549), (5, 551), (5, 552), (5, 553), (5, 9016), (6, 225), (6, 226), (6, 229), (6, 9006), (6, 9007)] | [(389.913, 4.278.470), (389.666, 4.278.597)] | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/11/14/pdf/2023_9215.pdf&tipo=rutaDocm
27/02/2024 | Resolución de 09/02/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Parque solar fotovoltaico Regajo I de 42 MWn y su infraestructura de evacuación. Expediente de industria 02250401998 (expediente PRO-AB-22-1467), situado en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), cuya promotora es Alfanar Energía España SL. | DIA/AAP | Parque solar fotovoltaico Regajo I | FV | NO | 42 | 42 | Regajo | 132 | Regajo132 | REE | Alfanar Energia España S.L. | N/A | chinchilla de montearagón | [(71, 101), (71, 112), (71, 113), (71, 55), (71, 56), (71, 67), (71, 68), (71, 69), (71, 70), (71, 9006), (71, 9009), (71, 9012), (71, 92), (79, 49), (79, 51), (79, 56), (79, 58), (79, 9002), (79, 9005), (79, 9006)] | N/A | ['02029A07100101', '02029A07100112', '02029A07100113', '02029A07100055', '02029A07100056', '02029A07100067', '02029A07100068', '02029A07100069', '02029A07100070', '02029A07109006', '02029A07109009', '02029A07109012', '02029A07100092', '02029A07900049', '02029A07900051', '02029A07900056', '02029A07900058', '02029A07909002', '02029A07909005', '02029A07909006'] | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/02/27/pdf/2024_1411.pdf&tipo=rutaDocm
07/02/2024 | Resolución de 29/01/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: PSF Regajo II de 36 MWn y su infraestructura de evacuación. Expediente de industria 02250401999 (expediente PRO-AB-22-1468), situado en los términos municipales de Chinchilla de Montearagón y Fuente-Álamo (Albacete), cuya promotora es Alfanar Energía España SL. | DIA | PSF Regajo II | FV | NO | 36 | 36 | Regajo | 132 | Regajo132 | REE | Alfanar Energía España SL | N/A | chinchilla de montearagón/fuente-álamo | [(71, 70), (71, 72), (71, 73), (71, 9012), (79, 32), (79, 33), (79, 35), (79, 37), (79, 69), (79, 9002), (79, 9014), (80, 3), (80, 4), (80, 5), (80, 23), (80, 9002), (5, 274), (5, 276), (5, 278), (5, 287), (5, 288), (5, 298), (5, 300), (5, 301), (5, 506), (5, 1005), (5, 1009), (5, 1010), (5, 1018), (5, 1022), (5, 1028), (5, 1029), (5, 1030), (5, 5018), (5, 5023), (5, 9003), (5, 9005), (5, 9007), (5, 9008), (5, 9011), (5, 10273), (5, 10279), (5, 10285), (5, 10298), (5, 20273), (5, 20285), (6, 303), (6, 304), (6, 306), (6, 310), (6, 311), (6, 350), (6, 351), (6, 352), (6, 355), (6, 357), (6, 358), (6, 362), (6, 363), (6, 364), (6, 365), (6, 366), (6, 367), (6, 368), (6, 369), (6, 370), (6, 371), (6, 372), (6, 373), (6, 374), (6, 376), (6, 377), (6, 378), (6, 379), (6, 505), (6, 1019), (6, 1020), (6, 1021), (6, 1028), (6, 1029), (6, 1048), (6, 1049), (6, 5017), (6, 5055), (6, 5056), (6, 5057), (6, 5076), (6, 5077), (6, 5078), (6, 5079), (6, 5080), (6, 5081), (6, 5084), (6, 5144), (6, 9007), (6, 9008), (6, 9011), (6, 9012), (6, 9013), (6, 9014), (6, 9016), (6, 9021), (6, 9022), (6, 10308), (6, 10309), (6, 20309), (6, 30308), (6, 40308), (7, 387), (7, 388), (7, 389), (7, 390), (7, 393), (7, 395), (7, 396), (7, 397), (7, 398), (7, 399), (7, 400), (7, 5004), (7, 5005), (7, 9002), (7, 10392), (7, 20382), (7, 20391), (7, 50400)] | [(631184.08, 4283651.55), (631184.09, 4283651.58), (631184.1, 4283651.61), (631184.12, 4283651.63), (631184.15, 4283651.64), (631184.18, 4283651.65), (631208.56, 4283651.92), (631208.56, 4283651.92), (631242.16, 4283650.51), (631275.53, 4283654.0), (631299.19, 4283657.05), (631318.12, 4283659.48), (631345.24, 4283671.82), (631345.26, 4283671.82), (631345.29, 4283671.82), (631349.96, 4283671.27), (631359.38, 4283670.15), (631418.07, 4283680.03), (631491.43, 4283692.39), (631491.43, 4283692.39), (631571.05, 4283704.68), (631571.06, 4283704.68), (631619.55, 4283704.59), (631619.55, 4283704.59), (631683.41, 4283701.65), (631781.68, 4283697.54), (631786.82, 4283697.58), (631786.85, 4283697.58), (631786.88, 4283697.57), (631786.9, 4283697.55), (631786.92, 4283697.52), (631786.92, 4283697.49), (631786.92, 4283697.46), (631786.91, 4283697.43), (631620.39, 4283426.94), (631632.25, 4283419.95), (631632.27, 4283419.93), (631632.29, 4283419.91), (631632.3, 4283419.88), (631632.3, 4283419.85), (631632.29, 4283419.82), (631632.27, 4283419.8), (631555.73, 4283334.56), (631555.71, 4283334.54), (631555.67, 4283334.53), (631555.64, 4283334.53), (631555.61, 4283334.54), (631555.58, 4283334.56), (631513.67, 4283378.82), (631250.86, 4283100.63), (631250.84, 4283100.61), (631250.81, 4283100.6), (631250.78, 4283100.6), (631218.97, 4283101.95), (631182.53, 4283093.32), (631168.99, 4283088.57), (631157.85, 4283077.64), (631157.84, 4283077.64), (631124.36, 4283051.95), (631124.33, 4283051.94), (631124.29, 4283051.93), (630966.86, 4283053.73), (630966.82, 4283053.74), (630966.79, 4283053.76), (630946.45, 4283073.93), (630946.43, 4283073.96), (630946.42, 4283074.0), (630945.9, 4283128.77), (630932.58, 4283138.27), (630932.56, 4283138.29), (630932.55, 4283138.31), (630932.54, 4283138.34), (630929.87, 4283188.1), (630929.88, 4283188.13), (630929.89, 4283188.16), (630929.91, 4283188.18), (631006.96, 4283252.26), (631063.13, 4283308.11), (631102.74, 4283361.99), (631140.05, 4283429.33), (631162.11, 4283489.62), (631176.14, 4283547.17), (631182.85, 4283600.03), (631184.08, 4283651.55), (631699.5, 4283729.27), (631699.47, 4283729.27), (631699.45, 4283729.29), (631699.43, 4283729.31), (631699.41, 4283729.34), (631699.41, 4283729.37), (631699.41, 4283729.39), (631699.42, 4283729.42), (631699.44, 4283729.44), (631763.04, 4283782.46), (631790.14, 4283821.03), (631790.14, 4283821.04), (631801.29, 4283836.25), (631801.29, 4283836.25), (631812.11, 4283850.93), (631812.12, 4283850.94), (631817.75, 4283858.07), (631817.76, 4283858.08), (631831.1, 4283870.3), (631831.13, 4283870.32), (631831.16, 4283870.33), (631831.19, 4283870.33), (631831.21, 4283870.32), (631831.24, 4283870.3), (631850.14, 4283838.44), (631850.14, 4283838.43), (631861.61, 4283818.22), (631861.61, 4283818.21), (631879.94, 4283768.93), (631879.95, 4283768.92), (631888.91, 4283728.01), (631888.91, 4283727.97), (631888.9, 4283727.94), (631888.88, 4283727.92), (631888.86, 4283727.9), (631888.83, 4283727.89), (631888.8, 4283727.89), (631888.8, 4283727.89), (631874.78, 4283730.1), (631865.56, 4283731.57), (631844.97, 4283732.29), (631826.78, 4283730.99), (631812.58, 4283729.69), (631812.58, 4283729.69), (631788.88, 4283727.79), (631765.95, 4283725.69), (631765.94, 4283725.69), (631699.5, 4283729.27), (632047.49, 4283967.67), (632047.5, 4283967.7), (632047.52, 4283967.73), (632047.55, 4283967.74), (632062.99, 4283974.48), (632063.02, 4283974.49), (632063.05, 4283974.49), (632063.08, 4283974.48), (632203.52, 4283900.01), (632219.79, 4283892.74), (632233.23, 4283895.88), (632252.22, 4283911.78), (632252.25, 4283911.79), (632252.27, 4283911.8), (632252.3, 4283911.8), (632252.33, 4283911.79), (632252.35, 4283911.78), (632266.09, 4283899.32), (632276.58, 4283891.68), (632286.73, 4283884.38), (632303.46, 4283878.31), (632303.49, 4283878.3), (632317.42, 4283866.93), (632328.06, 4283858.61), (632328.06, 4283858.6), (632337.96, 4283849.64), (632337.96, 4283849.63), (632347.55, 4283840.47), (632365.4, 4283828.25), (632365.42, 4283828.22), (632365.44, 4283828.19), (632365.44, 4283828.16), (632085.64, 4284894.14), (632076.97, 4284876.43), (632076.96, 4284876.42), (632046.39, 4284829.48), (632046.37, 4284829.45), (632046.34, 4284829.44), (632046.3, 4284829.43), (632046.27, 4284829.44), (632046.24, 4284829.45), (631996.34, 4284868.47), (631996.31, 4284868.5), (631996.3, 4284868.53), (631996.3, 4284868.56), (631996.31, 4284868.59), (632050.34, 4284998.31), (632207.33, 4284664.11), (632207.33, 4284664.15), (632207.35, 4284664.18), (632207.37, 4284664.2), (632207.4, 4284664.22), (632207.44, 4284664.22), (632309.46, 4284654.29), (632309.5, 4284654.29), (632309.52, 4284654.27), (632309.54, 4284654.24), (632309.55, 4284654.21), (632309.55, 4284654.18), (632309.55, 4284654.15), (632276.9, 4284584.75), (632276.49, 4284571.76), (632325.06, 4284546.88), (632325.09, 4284546.87), (632325.11, 4284546.84), (632325.12, 4284546.82), (632325.12, 4284546.79), (632325.11, 4284546.76), (632190.67, 4284144.1), (632190.65, 4284144.07), (632190.63, 4284144.05), (632190.61, 4284144.04), (632190.58, 4284144.03), (632131.9, 4284143.4), (632131.87, 4284143.4), (632131.84, 4284143.42), (632131.82, 4284143.44), (632131.8, 4284143.47), (632131.8, 4284143.5), (632131.8, 4284143.53), (632155.04, 4284176.81), (632109.03, 4284181.04), (632109.01, 4284181.05), (632108.99, 4284181.06), (632063.67, 4284211.37), (632063.65, 4284211.39), (632063.64, 4284211.42), (632063.63, 4284211.45), (632063.63, 4284211.48), (632063.64, 4284211.51), (632075.16, 4284230.35), (632068.26, 4284333.92), (632068.27, 4284333.96), (632149.32, 4284524.83), (632149.33, 4284524.86), (632149.35, 4284524.87), (632149.38, 4284524.89), (632149.41, 4284524.89), (632196.64, 4284526.91), (632202.81, 4284595.13), (632202.81, 4284595.13), (632208.32, 4284640.99), (632207.33, 4284664.11), (631664.17, 4285003.14), (631664.19, 4285003.15), (631664.22, 4285003.16), (631664.25, 4285003.17), (631664.27, 4285003.16), (631664.3, 4285003.15), (631712.63, 4284970.57), (631712.63, 4284970.57), (631752.25, 4284942.06), (631752.25, 4284942.06), (631790.79, 4284912.12), (631790.79, 4284912.12), (631832.6, 4284879.0), (631832.6, 4284879.0), (631872.65, 4284845.69), (631913.69, 4284813.81), (631962.26, 4284777.71), (631962.27, 4284777.71), (631998.35, 4284748.77), (631998.37, 4284748.75), (631998.38, 4284748.72), (631998.39, 4284748.69), (631997.87, 4284738.43), (631997.86, 4284738.41), (631986.2, 4284701.39), (631986.2, 4284701.38), (631974.14, 4284671.76), (631966.95, 4284646.7), (631966.94, 4284646.7), (631961.19, 4284630.92), (631961.18, 4284630.9), (631947.98, 4284609.3), (631936.72, 4284588.42), (631925.48, 4284567.55), (631922.77, 4284559.91), (631919.99, 4284547.28), (631917.03, 4284509.12), (631912.88, 4284450.53), (631912.87, 4284450.53), (631910.22, 4284416.41), (631908.08, 4284385.74), (631907.35, 4284357.69), (631912.33, 4284316.68), (631912.33, 4284316.65), (631912.32, 4284316.62), (631912.31, 4284316.59), (631904.7, 4284308.95), (631904.67, 4284308.94), (631904.64, 4284308.93), (631904.61, 4284308.93), (631904.58, 4284308.94), (631885.21, 4284319.34), (631885.2, 4284319.35), (631865.93, 4284334.39), (631835.11, 4284358.46), (631807.98, 4284379.3), (631807.97, 4284379.3), (631777.32, 4284403.58), (631746.53, 4284427.62), (631746.51, 4284427.64), (631746.49, 4284427.66), (631716.78, 4284499.05), (631694.23, 4284491.8), (631691.46, 4284485.32), (631701.79, 4284450.22), (631701.79, 4284450.18), (631695.92, 4284392.83), (631695.92, 4284392.83), (631686.55, 4284338.55), (631686.54, 4284338.52), (631686.52, 4284338.49), (631686.5, 4284338.48), (631686.47, 4284 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/02/07/pdf/2024_735.pdf&tipo=rutaDocm
24/01/2024 | Resolución de 16/01/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Parque eólico El Saltador de 30 MWn-27,62 MWn y su infraestructura de evacuación. Expediente de industria 02271000689 (expediente PRO-AB-22-1465), situado en los términos municipales de Chinchilla de Montearagón y Fuente Álamo (Albacete), cuya promotora es Alfanar Energía España SL. | DIA | Parque eólico El Saltador | EO | NO | 30 | 27.62 | Pinilla | 400 | Pinilla400 | REE | Alfanar Energía España S.L. | N/A | chinchilla de montearagón/fuente álamo | [(69, 43), (69, 6)] | [(620.600, 4.292.000), (622.900, 4.292.000), (630.000, 4.284.400), (632.800, 4.282.800), (632.800, 4.279.400), (630.400, 4.279.400), (626.350, 4.283.750)] | [001300400000000001KQ, 02033A005050020000TE, 008400200000000001BQ] | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/01/24/pdf/2024_400.pdf&tipo=rutaDocm
27/02/2024 | Resolución de 08/02/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Parque solar fotovoltaico Los Alberciales de 22 MWn y su infraestructura de evacuación. Expediente de industria 02250402000 (expediente PRO-AB-22-1466), situado en los términos municipales de Chinchilla de Montearagón y Fuente-Álamo (Albacete), cuya promotora es Alfanar Energía España SL. | DIA | Parque solar fotovoltaico Los Alberciales | FV | NO | 22 | 22 | Regajo | 132 | Regajo132 | REE | Alfanar Energía España SL | N/A | chinchilla de montearagón/fuente-álamo | [(7, 20382), (7, 390), (7, 20391)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/02/27/pdf/2024_1408.pdf&tipo=rutaDocm
27/02/2024 | Resolución de 15/02/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalación híbrida renovable Pinilla de 22,918 MWn y su infraestructura de evacuación. Expediente de industria 02250401996 (expediente PRO-AB-22-1524), situado en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), cuya promotora es Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA. | DIA | Instalación híbrida renovable Pinilla de 22,918 MWn y su infraestructura de evacuación | FV | SI | 22.918 | 0 | Pinilla | 132 | Pinilla132 | REE | Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA | N/A | chinchilla de montearagón | [(70, 33), (70, 45), (70, 46), (70, 48), (70, 54), (70, 55), (70, 56)] | N/A | ['02029A070000330000QI', '02029A070000450000QB', '02029A070000460000QY', '02029A070000480000QQ', '02029A070000540000QT', '02029A070000550000QF', '02029A070000560000QM'] | castilla-la mancha | albacete | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/02/27/pdf/2024_1413.pdf&tipo=rutaDocm
23/01/2024 | Corrección de errores de la Resolución de 24/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Acebuche Solar e infraestructuras de evacuación de 49,88 MWp (término municipal de Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-19-1329, cuya promotora es la mercantil Acebuche Solar SL. | CORR | Planta solar fotovoltaica Acebuche Solar e infraestructuras de evacuación | FV | NO | 49.88 | 0 | N/A | 0 | N/A0 | N/A | Acebuche Solar SL | N/A | brazatortas | [(1, 284), (1, 285), (1, 286), (1, 287), (1, 288), (1, 289), (1, 290), (1, 291), (1, 292), (1, 293), (1, 294), (1, 295), (1, 298), (1, 299), (1, 300), (1, 312), (1, 313), (1, 318), (1, 319), (1, 482), (3, 145), (3, 208), (3, 209), (3, 210), (3, 213), (3, 214), (3, 215), (3, 216), (3, 217), (3, 218), (3, 219), (3, 220), (3, 221), (3, 222), (3, 223), (3, 224), (3, 225), (3, 254), (3, 255), (3, 256), (3, 257), (3, 258), (3, 259), (3, 260), (3, 261), (3, 264), (3, 265), (3, 266), (3, 267), (3, 270), (3, 272), (3, 319), (3, 320), (3, 322), (3, 396), (24, 1), (24, 2), (24, 3), (24, 4), (24, 5), (24, 6), (24, 7), (24, 8), (24, 9), (24, 10), (24, 11), (24, 12), (24, 13), (24, 14), (24, 16), (24, 17), (24, 18), (24, 19), (24, 20), (24, 21), (24, 22), (24, 23), (24, 24), (24, 25), (24, 26), (24, 73), (24, 74), (24, 144), (24, 145), (24, 146), (24, 147), (24, 148), (24, 149), (24, 150), (24, 151), (24, 152), (24, 153), (24, 154), (24, 156), (24, 157), (24, 158), (24, 160), (24, 161), (24, 162), (24, 163), (24, 164), (24, 165), (24, 166), (24, 167), (24, 168), (24, 169), (24, 170), (24, 173), (24, 174), (24, 442)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | ciudad real | correccion |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2024/01/23/pdf/2024_331.pdf&tipo=rutaDocm
01/03/2021 | Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental de la instalación central solar fotovoltaica denominada Valle del Sol de 49,96836 MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00807. | AAP/DIA | Valle del Sol | FV | NO | 49.9684 | 40 | Olmedilla | 220 | Olmedilla220 | REE | Valle del Sol Energías Renovables SL | N/A | olmedilla de alarcón, valverdejo | [(503, 58), (509, 1), (510, 3)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/01/pdf/2021_1769.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada: Planta solar fotovoltaica Covatillas 4 de 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702-00792. | AAP/AAC/DIA | Planta solar fotovoltaica Covatillas 4 | FV | NO | 49.99 | 41.7 | El Monegrillo | 132 | El Monegrillo132 | REE | Planta Solar OPDE 55, S.L | N/A | castillejo de iniesta, graja de iniesta y puebla del salvador | [(5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 11), (5, 12), (5, 13), (1, 13), (1, 78), (1, 80), (1, 82), (1, 91), (1, 94), (1, 96), (1, 97), (1, 99), (1, 100), (1, 101), (15, 4), (15, 7), (15, 8), (15, 9), (15, 10), (15, 11), (15, 13), (15, 14), (15, 15), (15, 17), (15, 18), (15, 19), (15, 20), (15, 26), (15, 27), (15, 29), (12, 104), (12, 105), (12, 106), (12, 107), (12, 108), (13, 106), (13, 107), (13, 108), (13, 109), (13, 149)] | N/A | N/A | castilla - la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1353.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada: Planta solar fotovoltaica Covatillas 2 de 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702-00791. | AAP/AAC/DIA | Planta solar fotovoltaica Covatillas 2 | FV | NO | 49.99 | 41.7 | El Monegrillo | 132 | El Monegrillo132 | REE | Orinoco Solar S.L. | N/A | castillejo de iniesta | [(2, 17), (2, 265), (2, 267), (2, 268), (2, 269), (2, 270), (2, 274), (2, 281), (2, 282), (2, 289), (2, 345), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (3, 10), (3, 14), (3, 15), (3, 34), (3, 35), (3, 36), (3, 37), (3, 45), (3, 46), (3, 84), (3, 85), (3, 89), (3, 93), (3, 94), (3, 99), (4, 17), (4, 52), (3, 9005), (2, 9006), (3, 9003), (3, 9004)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1355.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Betierra 3 de 50 MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Referencia: 162702-00787. | AAP/DIA | Betierra 3 | FV | NO | 50 | 41.266 | Rotonda-Ric | 132 | Rotonda-Ric132 | REE | Suvan Power, S.L | N/A | belinchón | [(503, N/A), (504, N/A)] | N/A | N/A | castilla - la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1528.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental de la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica denominada Betierra 1 de 50 MWp en módulos fotovoltaicos y su infraestructura de evacuación. Referencia: 162702-00788. | AAP/DIA | Betierra 1 | FV | NO | 50 | 41.266 | Rotonda-Ric | 132 | Rotonda-Ric132 | REE | Suvan Power SL | N/A | belinchón | [(505, 'N/A'), (506, 'N/A'), (506, 79)] | [(496.488,57, 4434640,52), (496.729,17, 4434569,62)] | ['N/A'] | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1535.pdf&tipo=rutaDocm
23/02/2021 | Resolución de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 36,995 MWp OPDE Manzanares 1 e infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1471, cuya promotora es la mercantil Planta Solar OPDE 50, SL. | DIA | Planta de energía solar fotovoltaica de 36,995 MWp OPDE Manzanares 1 e infraestructuras de evacuación asociadas | FV | NO | 36.995 | 33.15 | Manzanares | 400 | Manzanares400 | REE | Planta Solar OPDE 50, SL | N/A | manzanares | [(178, 44), (177, 5), (177, 6), (177, 7), (177, 10), (177, 11), (113, 51), (113, 52), (113, 53), (113, 54), (113, 55), (113, 56), (113, 57), (113, 58), (113, 59), (113, 60)] | N/A | ['13053A178000440000YH', '13053A177000050000YA', '13053A177000060000YB', '13053A177000070000YY', '13053A177000100000YY', '13053A177000110000YG', '13053A113000510000YF', '13053A113000520000YM', '13053A113000530000YO', '13053A113000540000YK', '13053A113000550000YR', '13053A113000560000YD', '13053A113000570000YX', '13053A113000580000YI', '13053A113000590000YJ', '13053A113000600000YX'] | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/23/pdf/2021_1625.pdf&tipo=rutaDocm
01/03/2021 | Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Barranquilla de 49,96836 MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00806. | AAP/DIA | Barranquilla | FV | NO | 49.9684 | 40 | Olmedilla Renovables | 220 | Olmedilla Renovables220 | REE | Energías Barranquilla SL | N/A | olmedilla de alarcón | [(503, 58)] | [(39.639436, -2.070022), (39.638460, -2.086495), (39.638338, -2.086328)] | ['001900100WJ78H0001ZM2'] | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/01/pdf/2021_1772.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de impacto ambiental de la instalación de la planta solar fotovoltaica denominada: Planta solar fotovoltaica Covatillas 3 de 49,99 MWp y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702-00790. | AAP/AAC/DIA | Planta solar fotovoltaica Covatillas 3 | FV | NO | 49.99 | 41.7 | El Monegrillo | 132 | El Monegrillo 132 | REE | Planta Solar Opde 25, S.L. | N/A | castillejo de iniesta, graja de iniesta | [(4, 1), (4, 13), (4, 19), (4, 23), (4, 24), (4, 26), (4, 27), (4, 30), (4, 31), (4, 41), (4, 42), (4, 43), (4, 45), (4, 46), (4, 47), (4, 48), (4, 49), (4, 50), (4, 51), (4, 52), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 7), (5, 9), (5, 10), (5, 11), (5, 14), (5, 15), (5, 19), (5, 20), (5, 21), (5, 22), (5, 23), (5, 85), (5, 86), (5, 88), (5, 89), (5, 90), (5, 93), (5, 94), (15, 31), (15, 32), (4, 9001), (4, 9002), (5, 9002), (4, 52), (4, 51), (4, 9001), (5, 133), (5, 131), (5, 138), (5, 103), (5, 104)] | [(609.041,919, 4.376.662,797), (609.140,027, 4.376.502,119), (609.268,079, 4.376.292,401), (609.361,153, 4.376.139,970)] | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1354.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de impacto ambiental de la instalación de la línea de evacuación aérea de alta tensión de 132 kV de las plantas fotovoltaicas Covatillas. Número de expediente: 162101-00082. | AAP/AAC/DIA | Línea de Evacuación Aérea de Alta Tensión de 132 kV de las Plantas Fotovoltaicas Covatillas | FV | NO | 0 | 0 | Minglanilla-Generación | 132 | Minglanilla-Generación132 | REE | Planta Solar Opde 25, S.L. | N/A | castillejo de iniesta, graja de iniesta, minglanilla | N/A | [(609.373,4, 4.376.117,3), (609.488,2, 4.376.111,3), (609.765,4, 4.376.096,8), (610.071,7, 4.376.080,8), (610.353, 4.376.066,1), (610.634,4, 4.376.051,4), (610.938,2, 4.376.035,5), (611.269,5, 4.376.018,1), (611.572,4, 4.376.002,3), (611.874,5, 4.375.986,5), (612.156,7, 4.375.971,7), (612.460,9, 4.375.955,8), (612.781,9, 4.375.939), (613.070,2, 4.375.923,9), (613.391,2, 4.375.907,1), (613.619,5, 4.375.895,2), (613.911,2, 4.375.879,9), (614.302,1, 4.375.859,5), (614.597,4, 4.375.844), (614.893,1, 4.375.828,6), (615.217,8, 4.375.811,6), (615.521,9, 4.375.795,7), (615.846,9, 4.375.778,7), (616.153,5, 4.375.762,6), (616.462,8, 4.375.746,5), (616.698,5, 4.375.734,1), (616.912,7, 4.375.722,9), (617.226,3, 4.375.706,5), (617.504,2, 4.375.692), (617.820,7, 4.375.675,4), (618.160,1, 4.375.657,7), (618.456, 4.375.671,3), (618.604,9, 4.375.678,1), (618.803,6, 4.375.687,2), (618.982,6, 4.375.695,5), (619.232,9, 4.375.707), (619.522,2, 4.375.720,3), (619.771,4, 4.375.731,7), (620.075,9, 4.375.745,7), (620.332,7, 4.375.757,5), (620.404, 4.375.760,8), (620.511,1, 4.375.828,3), (620.612,5, 4.375.892,1), (620.755,2, 4.375.894,8), (621.009,3, 4.375.899,6), (621.267,8, 4.375.904,4), (621.473, 4.375.908,2), (621.697,5, 4.375.912,4), (621.848,3, 4.375.946,1), (622.112,2, 4.376.005,1), (622.298,9, 4.376.046,8), (622.657,6, 4.376.127), (622.868,8, 4.376.109,9), (623.068,9, 4.376.093,7), (623.092,9, 4.376.146,8)] | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1356.pdf&tipo=rutaDocm
24/02/2021 | Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Betierra 2 de 50 MWp en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Referencia: 162702-00786. | AAP/AAC/DIA | Betierra 2 | FV | NO | 50 | 41.266 | Rotonda-Ric | 132 | Rotonda-Ric132 | REE | Suvan Power, S.L. | N/A | belinchón | [(506, N/A)] | N/A | N/A | castilla-la mancha | cuenca | anuncio |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/24/pdf/2021_1532.pdf&tipo=rutaDocm
23/02/2021 | Resolución de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 9,71 MWp Ninobe FV 3 e infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-21-1482, cuya promotora es la mercantil Stonewood Desarrollos, SL. | DIA | Planta de energía solar fotovoltaica de 9,71 MWp Ninobe FV 3 e infraestructuras de evacuación asociadas | FV | NO | 9.71 | 0 | Manzanares | 132 | Manzanares132 | REE | Stonewood Desarrollos, SL | N/A | manzanares | [(182, 41), (182, 42), (182, 44), (182, 45), (182, 48), (182, 2), (181, 28), (182, 42), (182, 44), (182, 45), (182, 48), (182, 49), (182, 2), (182, 9), (182, 8), (182, 61), (182, 95), (182, 96), (182, 102), (182, 103)] | N/A | ['13053A182000410000YR', '13053A182000420000YD', '13053A182000440000YI', '13053A182000450000YJ', '13053A182000480000YZ', '13053A182000020000YF', '13053A181000280000YK', '13053A182000420000YD', '13053A182000440000YI', '13053A182000450000YJ', '13053A182000480000YZ', '13053A182000490000YU', '13053A182000020000YF', '13053A182000090000YI', '13053A182000080000YX', '13053A181000610000YM', '13053A178000950000YK', '13053A178000960000YR', '13053A178001020000YE', '13053A178001030000YS'] | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/23/pdf/2021_1622.pdf&tipo=rutaDocm
23/02/2021 | Resolución de 10/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 35,76 MWp Elawan e infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1462, cuya promotora es la mercantil Elawan Energy, SL. | DIA | Planta de energía solar fotovoltaica de 35,76 MWp Elawan e infraestructuras de evacuación asociadas | FV | NO | 35.76 | 0 | Manzanares | 400 | Manzanares400 | REE | Elawan Energy, S.L. | N/A | manzanares | [(178, 86), (178, 27), (178, 53), (178, 57), (178, 85), (178, 62), (178, 88), (178, 229), (178, 63), (178, 236), (178, 87), (178, 236), (178, 126)] | [(470.337,76, 4.322.038,90), (470.308,76, 4.321.944,90)] | ['13053A178000860000YP', '13053A178000270000YO', '13053A178000530000YQ', '13053A178000570000YF', '13053A178000850000YQ', '13053A178000620000YO', '13053A178000880000YT', '13053A178002290000YS', '13053A178000630000YK', '13053A178002360000YW', '13053A178000870000YL', '13053A178002360000YW', '13053A178001260001UT'] | castilla-la mancha | ciudad real | favorable |  | https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/23/pdf/2021_1627.pdf&tipo=rutaDocm